附件7

各种同位素的D2值

| 同位素 | D2值（TBq） | 同位素 | D2值（TBq） |
| --- | --- | --- | --- |
| Am-241 | 0.06 | Ni-63 | 60 |
| Am-241/Be | 0.06 | P-32 | 20 |
| Au-198 | 30 | Pd-103 | 100 |
| Cd-109 | 30 | Pm-147 | 40 |
| Cf-252 | 0.01 | Po-210 | 0.06 |
| Cm-244 | 0.05 | Pu-238 | 0.06 |
| Co-57 | 400 | Pu-239/Be | 0.06 |
| Co-60 | 30 | Ra-226 | 0.07 |
| Cs-137 | 20 | Ru-106(Rh-106) | 10 |
| Fe-55 | 800 | Se-75 | 200 |
| Gd-153 | 80 | Sr-90(Y-90) | 1 |
| H-3 | 2000 | Tc-99m | 700 |
| I-125 | 0.2 | TI-204 | 20 |
| I-131 | 0.2 | Tm-170 | 20 |
| Ir-192 | 20 | Yb-169 | 30 |
| Kr-85 | 2000 | Mo-99 | 20 |