- 附件1：

| 怡欣昌苹果冷藏库建筑明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 占地面积（㎡） | 单层建筑面积（㎡） | 结构 | 层数 | 总建筑面积（㎡） |
| 1 | 1#办公楼 | 268.87 | 268.87 | 混 | 3 | 806.61 |
| 2 | 2#锅炉房 | 19.64 | 19.64 | 混 | 1 | 19.64 |
| 3 | 3#选果库 | 679.83 | 679.83 | 彩钢 | 1 | 679.83 |
| 4 | 4#冷藏库 | 923.21 | 923.21 | 混 | 1 | 923.21 |
| 5 | 5#设备间 | 19.19 | 19.19 | 混 | 1 | 19.19 |
| 6 | 6#厕所 | 15.48 | 15.48 | 混 | 1 | 15.48 |
| 7 | 彩钢棚 | 279.03 | 279.03 | 彩钢 | 1 | 279.03 |
| 8 | 地面硬化 | 1182.19 | / | 混泥土 | / | / |
| 合计 |  | - 44 | 2205.25 | / | / | 2742.99 |

- 怡欣昌苹果冷藏库设备明细表

|  | - 设备名称 | - 数量 | - 型号（功率） - ） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 制冷设备 | - 4 | - RC2-140B-Z 88.2KW |
| - 2 | - 变压器 | - 1 | - 250KVA千伏安 |
| - 3 | - 水泵 | - 1 | - 350米扬长一台 |
| - 4 | - 水泵 | - 2 | - 200米扬长俩台 |
| - 5 | - 增压泵 | - 1 | - 100米扬长俩台 |
| - 6 | - 水井 | - 3 | - 280米、170米、178米 |
| - 7 | - 锅炉 | - 1 | - 1T |
| - 8 | - 消防管道 | - 1 | - 40米 |
| - 9 | - 消防水池 | - 1 | - 2.5*4*2.5 |
| - 10 | - 消火栓 | - 3 |  |
| - 11 | - 消防水泵 | - 1 |  |
| - 12 | - 卷闸门 | - 5 | - 3*4两个，2.5*2.5三个 |
| - 13 | - 冷库门 | - 4 | - 1.5*2.3 |
| - 14 | - 制冷风机 | - 1 | - DL260冷风机2台，DL330冷风机2台 |
| - 15 | - 送风管道 | - 1 | - 46米 |
| - 16 | - 配电柜 | - 3 | - 高1.7米宽0.8米， |
| - 17 | - 风幕机 | - 4 | - 750W 1.5米 380V |
| - 18 | - 电控箱 | - 1 | - 0.8*0.8 |
| - 19 | - 升降机 | - 4 | - 2T |